附件：

北京市排水许可管理办法

第一条　为了加强本市排水管理，保障公共排水设施安全正常运行，根据《北京市排水和再生水管理办法》及有关法律、法规、规章的规定，制定本办法。

第二条　本市行政区域内直接或者间接向公共排水管网排放污水的排水户，均应遵守本办法。

第三条　本办法所称排水户，是指因从事制造、建筑、电力和燃气生产、科研、卫生、住宿餐饮、娱乐经营、居民服务和其他服务等活动向公共排水管网排放污水的单位和个体经营者。

公共排水管网包括排水管道及其泵站、检查井、闸井、倒虹吸、进出水口、井盖和雨水篦子等附属设施。

第四条　市水行政主管部门负责本行政区域内排水许可工作的组织实施、检查和监督，并承担中心城区范围内排水户的排水证书的颁发和管理工作。

区县水行政主管部门按照管辖权限负责本行政区域内排水证书的颁发和管理工作。

第五条　在公共排水管网覆盖范围内，排水户应当按照排水规划等有关要求，办理专用排水管线接入手续，将污水排入公共排水管网。

第六条  排水户需要向公共排水管网排放污水的，应当按照本办法规定到有管辖权的水行政主管部门办理排水许可。

已经向公共排水管网排放污水但尚未办理排水许可的排水户，应当在2010年6月30日前按照本办法的规定，到有管辖权的水行政主管部门进行登记，申请领取排水证书。

未取得排水证书，排水户不得向公共排水管网排放污水。

第七条  排水户实行分类管理，分为重点排水户和一般排水户。

工业企业、汽车维修及洗车企业、大专院校、科研院所、医院、三星级及以上宾馆（饭店）、餐饮服务类企业等向公共排水管网排放污水的，按照重点排水户管理。

写字楼、大型综合商场、物业服务公司、行政事业单位、中小学校以及其他除重点排水户以外的单位和个体经营者，向公共排水管网排放污水的，按照一般排水户管理。

第八条　重点排水户办理排水许可或者登记，应当如实提交下列材料：

（一）排水申请表；

（二）有关专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明材料；

（三）按规定建设污水处理设施的有关材料；

（四）排水许可申请或者登记受理之日前一个月内由具有计量认证资格的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；

（五）排放污水易对公共排水管网正常运行造成危害的重点排污工业企业，应当提供已在排放口安装能够对水量、pH、CODcr（或TOC）进行检测的在线检测装置的有关材料；其他重点排污工业企业和重点排水户，应当提供具备检测水量、pH、CODcr、SS和氨氮能力及检测制度的材料。

一般排水户办理排水许可需要提交前款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项资料。办理排水登记只需要提交上述第（一）项、第（二）项、第（三）项资料；具备条件的，可以同时提交第（四）项项资料。

第九条　符合以下条件的，予以核发排水许可证书：

（一）污水排放口的设置符合排水规划的要求；

（二）排放的污水符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）等有关标准和规定，其中，经由公共排水管网后不进入污水处理厂、直接排入水体的污水，还应当符合《污水综合排放标准》（GB8978）或者有关行业标准；

（三）已按规定建设相应的污水处理设施；

（四）已在排放口设置专用检测井；

（五）排放污水易对公共排水管网正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装能够对水量、pH、CODcr（或TOC）进行检测的在线检测装置；其他重点排污工业企业和重点排水户，具备对水量、pH、CODcr、SS和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度；

（六）对各类施工作业临时排水中有沉淀物，足以造成公共排水管网堵塞或者损坏的，排水户已修建预沉设施，且排放污水符合本条第二项规定的标准。

第十条  重点排水户不符合排水许可、登记条件以及一般排水户不符合排水许可条件的，由有管辖权的水行政主管部门责令限期改正，符合条件后，予以核发排水许可、排水登记证书。

第十一条  一般排水户办理排水登记手续，但是未提供第八条第一款第（四）项规定材料的，由有管辖权的水行政主管部门核实后发放排水登记证书。

第十二条　排水许可证书的有效期为5年。排水登记证的有效期为2年。

第十三条　排水许可证书有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，向有管辖权的水行政主管部门提出申请。水行政主管部门应当根据申请，在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，有效期延续5年。

排水户在排水许可证书有效期内，严格按照许可内容排放污水的，有效期届满时，经原批准机关同意，可不再审查，排水许可证书有效期延期5年。

第十四条  排水登记证书有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，按照本办法规定的排水许可条件和程序向有管辖权的水行政主管部门申请办理排水许可证书。水行政主管部门应当根据申请，在有效期届满前作出是否准许的决定。

取得排水登记证的排水户，可以在排水登记证书有效期内，按照本办法规定的排水许可条件和程序申请提前办理排水许可证书。

第十五条　排水户应当按照排水许可或者登记的排水种类、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物种类和浓度等排放污水。

重点排水户应当每半年监测一次水量、水质，每年2月底前将上一年度检测的数据定期报有管辖权的水行政主管部门。水质、水量检测数据应当由具有计量认证资格的排水监测机构出具。

需要变更排水登记内容的，排水户应当按照本办法规定，向所在地有管辖权的水行政主管部门重新申请办理排水证书。

第十六条　在汛期或者发生其他特殊情况时，排水户应当服从水行政主管部门的统一调度，按照要求排放污水。

第十七条　排水户不得有下列行为：

（一）未取得排水许可或者登记证书，向公共排水管网排放污水；

（二）超过排水许可或者登记证书有效期限向公共排水管网排放污水；

（三）违反排水许可规定的内容，向公共排水管网排放污水；

（四）向公共排水管网排放剧毒物质、易燃易爆物质和有害气体等；

（五）堵塞公共排水管网或者向公共排水管网内倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等易堵塞物；

（六）擅自占压、拆卸、移动和穿凿公共排水管网；

（七）擅自向公共排水管网加压排放污水；

（八）其他损害公共排水管网正常运行的行为。

第十八条　有管辖权的水行政主管部门应当依照有关法律、法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。

第十九条　有管辖权的水行政主管部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）进入现场开展检查；

（二）要求被检查排水户出示排水许可或者登记证书；

（三）查阅、复制有关文件和材料；

（四）要求被检查的单位就有关问题做出说明；

（五）纠正违反有关法律、法规和本办法规定的行为。

第二十条　有管辖权的水行政主管部门应当委托具有计量认证资格的水质检测机构定期对排水户排放污水的水质进行检测，并向社会公开检测结果。

第二十一条　有管辖权的水行政主管部门依法对排水户实施监督检查，有关单位和个人不得拒绝或者阻挠。

被检查单位应当接受监督检查，并提供工作方便。

有管辖权的水行政主管部门及其工作人员对知悉的被检查单位的商业秘密负有保密义务。

第二十二条　对经由公共排水管网后不进入污水处理厂、直接排入水体的污水，有管辖权的水行政主管部门应当定期进行水质检测。发现污水水质不符合《污水综合排放标准》（GB8978）或者有关行业标准的，有管辖权的水行政主管部门应当立即查明原因。

第二十三条　有管辖权的水行政主管部门应当将监督检查的情况及有关问题的处理结果向社会公开。

第二十四条　有下列情形之一的，作出排水许可决定的有管辖权的水行政主管部门或者其上级行政机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以依据建设部《城市排水许可管理办法》第二十一条的规定撤销排水许可证书：

（一）有管辖权的水行政主管部门工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予排水许可决定的；

（二）超越法定职权作出准予排水许可决定的；

（三）违反法定程序作出准予排水许可决定的；

（四）对不符合许可条件的申请人作出准予许可决定的；

（五）依法可以撤销排水许可的其他情形。

排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，应当予以撤销。

第二十五条　有管辖权的水行政主管部门在办理排水许可、登记手续过程中不得收费。

有管辖权的水行政主管部门实施排水许可、登记所需经费，应当列入本部门预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。

第二十六条　违反本办法第五条规定，排水户未将污水排入公共排水管网的，由有管辖权的水行政主管部门按照建设部《城市排水许可管理办法》第二十三条的规定予以处罚。

第二十七条　持有排水许可证书的排水户违反本办法第十七条规定的，由有管辖权的水行政主管部门按照建设部《城市排水许可管理办法》第二十四条的规定予以处罚。

第二十八条  持有排水登记证书的排水户违反本办法第十七条规定的，由有管辖权的水行政主管部门按照《北京市排水和再生水管理办法》第三十八条的规定予以处罚。

第二十九条　排水户造成公共排水管网损坏的，应当依法承担赔偿责任。

第三十条　排水许可证书的格式按照国务院建设主管部门的规定执行，由市水行政主管部门统一组织印制。

排水登记证书的格式由市水行政主管部门统一制定并组织印制。

第三十一条　水行政主管部门有下列情形之一的，由其上级行政主管部门或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）对不符合本规定条件的申请人准予排水许可的；

（二）对符合本规定条件的申请人不予核发排水许可证书或者不在法定期限内作出准予许可决定的；

（三）对符合法定条件的申请不予受理的；

（四）利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处的；

（五）不依法履行监督管理职责或者监督不力，造成严重后果的。

第三十二条　本办法自印发之日起施行。